Об оптимальном параметре связи между геомагнитными вариациями и геоиндуцированными токами

Ягова Н. В.1,2, Сахаров Я. А.3, Селиванов В Н. 4

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской Академии Наук (ИФЗ РАН), Москва, Россия, nyagova@ifz.ru

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический центр Российской академии наук (ГЦ РАН), Москва, Россия

3Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Полярный геофизический институт (ПГИ), Апатиты, Россия

4Центр физико-технических проблем энергетики Севера – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» (ЦЭС КНЦ РАН), Апатиты, Россия

В работе [1] было показано, что  интегральное по меридиональной цепочке станций значение S(|dBY/dt|) демонстрирует высокие уровни корреляции со среднечасовым уровнем  геоиндуцированных токов (ГИТ) на станции Выходной сети измерений ГИТ [2].   Производная по времени широтной компоненты магнитного поля BY определялся по временным вариациям сигнала, а суммирование производится по дискретному набору шагов между временными отсчетами.  Настоящая работа является продолжением [1] и также посвящена задачам мониторинга ГИТ и апостериорной оценки причины сбоев в технологических системах.  Работа нацелена на поиск оптимального набора параметров для определения текущего значения ГИТ по вариациям геомагнитного поля. Для этого исследуется зависимость коэффициентов корреляции от набора включенных в анализ станций и частот временных отсчетов. Анализируется влияние суточной и сезонной вариаций, и зависимость от масштабов осреднения ГИТ.

Работа поддержана грантом РНФ № 21-77-30010 (П)

Литература

- Сахаров Я. А., Ягова Н. В., Пилипенко В. А. и др. Возможности и ограничения применения  индексов  геомагнитной активности в задачах мониторинга Геоиндуцированных токов // Изв. РАН. Серия физическая (в печати)

- Селиванов В. Н., Аксенович Т. В., Билин В. А. и др. // Солнечно-земная физика. 2023. Т. 9. С. 93-101 DOI: 10.12737/stp-93202311