Крупные Форбуш-эффекты в 2025-26 г. 
Ю.В. Балабин, Б.Б. Гвоздевский, А.В. Германенко, Е.А. Михалко, А.Г. Сухарев
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Полярный геофизический институт" Российской академии наук, Апатиты, Россия.
germanenko@pgia.ru 

Солнечная активность идет на спад, 25-й солнечный цикл близится к завершению. Тем не менее активность остается высокой, на Солнце продолжаются вспышки и корональные выбросы массы, которые, достигнув Земли, вызывают Форбуш-эффекты. Суть Форбуш-эффекта в частичном экранировании обширными облаками солнечной плазмы космических лучей. Нейтронными мониторами (НМ) в Апатитах и Баренцбурге зарегистрированы несколько крупных Форбуш-эффектов в 2025 и в начале 2026 г. В Апатитах мониторинг космических лучей ведется тремя различными приборами: стандартным 18-НМ-64, бессвинцовой секцией 4-НМ-64 и детектором тепловых нейтронов 3-СНМ-18. В Баренцбурге имеется только стандартный 18-НМ-64. Кроме того, в Апатитах и Баренцбурге установлены мюонные телескопы, имеющие высокие энергетические пороги. Перечисленные приборы различаются в первую очередь рабочими энергетическими диапазонами, и Форбуш-эффекты, зарегистрированные разными детекторами, имеют различное величину. Произведены сравнение и последующий анализ Форбуш-эффектов, зарегистрированных перечисленными приборами в 2025-26 г. Сложным и комплексным является событие двойного Форбуш-эффекта в начале сентября. Самый мощный Форбуш-эффект произошел 19.01.26.
