Возможность оценки толщины снежного покрова по сезонным вариациям мягких компонентов вторичных космических лучей 
Ю.В. Балабин,  А.В. Германенко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Полярный геофизический институт" Российской академии наук, Апатиты, Россия.
germanenko@pgia.ru 

В Апатитах и Баренцбурге на протяжении полутора десятков лет ведется мониторинг мягких компонентов вторичных космических лучей. К ним относятся нейтроны тепловых и умеренных (до 1 МэВ) энергий, а также рентгеновское излучение 20-400 кэВ. Наблюдаются сезонные вариации в этих компонентах. Одна из них вариаций связана с образованием и накоплением снежного покрова, однако, она маскируется другими вариациями, в том числе космического происхождения. Разработана методика нормирования и выделения вариации, связанной со снежным покровом. Базовым прибором выступает нейтронный монитор, конструкция которого выполнена так, чтобы минимизировать вариации локального происхождения. После внесения соответствующей коррекции вариации мягких компонентов показывают сильную и устойчивую зависимость от толщины снежного покрова. При этом поле излучения мягких компонентов определяется условиями не в одной точке, а интегрально на площади нескольких гектаров, соответственно, толщина снежного покрова также имеет значение интегральной величины по такой же площади. Такой метод не является методом измерениям толщины снежного покрова ad hoc, он требует проведения предварительных наблюдений в бесснежный период и наличия данных нейтронных мониторов, он может быть полезен для корректировки или оценки запасов воды в форме снега.
